江苏盐昇光电新材料有限公司

增项部分监控招标函

招标编号：	 YCGT-2408-11

- 一、投标须知

工程名称：江苏盐昇光电新材料有限公司三、四楼监控招标项目

工程地址：江苏省盐城经济技术开发区漓江路68号5幢

日程安排：

招标文件的领取形式：网络公开招标

- 具体经办人电话：施先生 13951488356

2）投标保证金：本项目收取投标保证金伍仟元。

3）招标说明答疑：2024年8月15日17 时前以通讯方式向招标单位咨询。

4）投标报价文件递交截止时间：2024年8月15日17时之前

5）投标报价文件递交方式：于指定时间前投递。

地址：江苏省盐城经济技术开发区乌江路36号，盐城国投新材料有限公司，桑先生 收 13805100526。

6）投标书：技术标壹份、商务标壹份，简体中文版。

二、  招 标 函

江苏盐昇光电新材料有限公司因二期扩能需要在厂房三楼和四楼安装监控，拟采用公开招标的方法进行招标，择优选择承包单位，现邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、项目概况

1、项目名称：江苏盐昇光电新材料有限公司三楼、四楼监控招标项目。

2、项目地点：江苏省盐城经济技术开发区漓江路68号5幢。

3、项目内容：22个摄像头点位安装400W高清网络摄像机。配套设施包括：32路硬盘录像机一台；监控专用硬盘（海康6000G储存器）；监控交换机（H3C 24K 千兆 POE监控交换机）；机柜（19寸 0.6*0.6*1）；监控视频线（纯铜带屏蔽户外型）；六类网线；带屏蔽电源线；光纤电缆；千兆光纤收发器以及所有相关配套设施、材料等。

4、价格上限：¥48000.00元。

5、工期要求：按照施工计划工期，2024年8月21日至2024年8月31日（不含养护时间）。

6、质量标准：合格。

7、承包方式：包工包料。

8、质保期：1年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内响应，2天内赶到现场进行处理，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后24小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间的一切质量问题造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

二、投标申请人应当具备的主要资格条件：

1、投标人具备的资质和条件：投标申请人具有国家行政主管部门颁发的工程行业营业执照及相关手续和独立法人。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

三、施工要求

1、施工准备

1.1、在开工前及时做好各种技术资料 , 包括预算、材料工本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行场地监控点熟悉，安排出计划目标和措拖。

1.2、组织劳动力、施工用各种机具设备， 按需用顺序分批调度进场，并接通施工用电。

3、其他要求

由建设方和中标单位签订的合同具体约定。

四、相关费用

投标人自行承担编制文件、递交等所有相关工作的一切费用。

五、投标要求

1、投标人报名必须提供以下资料：

1.1、有效的企业营业执照和法人身份证的复印件（盖章）；

1.2、同类服务的相关介绍；

2、设计服务内容、深度及相关费用报价函及清单；

六、其他要求

1、现场踏勘要求：投标人根据所报项目到现场进行踏勘，充分了解位置、现场情况及任何其它足以影响投标报价的情况，将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后其投标价不得调整。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

踏勘现场联系人：施先生 13951488356。

2、投标报价方式：本次投标报价采用“固定总价”报价方式。投标人应充分考虑市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对本项目招标范围、质量等的要求，并计入投标报价中。

3、投标报价为完成本项目的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

4、本次招标，招标人一律不接受联合体投标报名。

5、本次招标，招标人需开具增值税专用发票。

6、报名人有不良行为的，在公示期间招标人拒绝其投标报名。

7、本项目严禁挂靠。招标项目公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠，①取消其中标资格；②追究其耽误招标人工期、各项费用损失之法律责任。如在中标之后发现其挂靠，则①立即清退出场；②没收全部履约保证金；③承担招标人延期施工等一切损失；④终身禁止参与公司所有项目；⑤上报集团主管部门，将其列入黑名单。

七、本项目为招标人网上招标，评标办法采用“最低价中标的方式”。请有意参加报价的人员请于截止时间前按招标文件要求递交，如所有投标报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次招标，并不承担投标人的任何投标费用。招标人将在函截止时间后的五个工作日内公布结果。

八、投标申请人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标（中标）资格。

本. 江苏盐昇光电新材料有限公司 监控增项招标函 报 价 函 投标人（公章）： 法定代表人 或授权委托人（签字或盖章）： 二O二四年 月 日 附件1 授权委托书 本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司的 为我公司代理人，以本公司的名义参加 的投标活动。代理人在询价及合同洽谈过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 代理人： 性别： 有效身份证件号码： 联系电话： 代理人无转委权。特此委托。 投标人（公章） 法定代表人（签字或盖章） 二O二四年 月 日 附件2 投 标 承 诺 书 江苏盐昇光电新材料有限公司： 1、根据已收到的 的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以 元的总价承担本项目范围内的相关服务。 2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成服务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。 3、本次投标，我单位派出的项目负责人为 。 投 标 人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行帐号： 日 期： 年 月 日